## ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลบรบือ จำนวน 1 แห่ง | [8 empty] | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง : ตลาดสดเทศบาลตำบลบรบือ |  |  |  |  | แบบเลขที่
ฝ่าย/งาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |  | กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบรบือ |  |  |  | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  | กระทรวงมหาดไทย
ประมาณการโดย : นายพัฒนา จันทวัติ ผู้อำนวยการกองช่าง |  |  | ผู้ตรวจ : นายพัฒนา จันทวัติ ผู้อำนวยการกองช่าง |  |  |  | เมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | อาคารตลาดสด (โดม 2 หลัง) และระบบอื่นๆ ครบชุด
1 | งานดินถมที่ | 1800 | ลบ.ม | 98 | 176400 | 25 | 45000 | 221400
2 | ค่าดำเนินงาน | 1 | จุด | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
3 | หมวดงานโครงสร้าง
| 3.1 งานดินขุด | 304.668 | ลบ.ม | 0 | 0 | 99 | 30162.132 | 30162.132
| 3.2 งานดินถมกลับ | 180.828 | ลบ.ม | 0 | 0 | 99 | 17901.972 | 17901.972
| 3.3 ทรายรองพื้น | 52.434 | ลบ.ม | 350 | 18351.9 | 91 | 4771.494 | 23123.394
| 3.4 คอนกรีตหยาบ | 1.458 | ลบ.ม | 1645 | 2398.41 | 398 | 580.284 | 2978.694
| 3.5 คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป (fc' 240 ksc) | 319.873 | ลบ.ม | 2420 | 774092.66 | 391 | 125070.343 | 899163.003
| 3.6 ค่าแรงประกอบไม้แบบ | 773.66 | ตร.ม. | 0 | 0 | 115 | 88970.9 | 88970.9
| 3.7 ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 50% | 386.83 | ตร.ม. | 400 | 154732 | 0 | 0 | 154732
| 3.8 ไม้เคร่ายึดแบบ คิด 30% | 232.098 | ลบ.ฟ | 400 | 92839.2 | 0 | 0 | 92839.2
| 3.9 ไม้ค้ำยันแบบ 4 " | 136 | ต้น | 255 | 34680 | 0 | 0 | 34680
| 3.10 เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 20 mm. | 3.1012 | ตัน | 21850 | 67762.129 | 3100 | 9613.849 | 77375.9779
| 3.11 เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 16 mm. | 2.0242 | ตัน | 21850 | 44228.5253 | 3600 | 7287.0797 | 51515.605
| 3.12 เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 mm. | 0.63652 | ตัน | 22050 | 14035.2307 | 3600 | 2291.4662 | 16326.697
| 3.13 เหล็กกลม SR-24 Ø 9 mm. | 0.11257 | ตัน | 22450 | 2527.2953 | 4400 | 495.3274 | 3022.6226
| 3.14 เหล็กกลม SR-24 Ø 6 mm. | 1.3061 | ตัน | 23300 | 30432.9386 | 4400 | 5746.9927 | 36179.9313
| 3.15 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 215.4197 | กก. | 52 | 11201.8263 | 0 | 0 | 11201.8263
| 3.16 ตะปู | 45.6961 | กก. | 67 | 3061.6416 | 0 | 0 | 3061.6416
| 3.17 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. | 2700 | ตร.ม. | 30 | 81000 | 5 | 13500 | 94500
ขนาด 0.20x0.20 ม.#
| 3.18 คอนกรีตทางเดินรอบอาคาร หนา 10 ชม | 432.7 | ตรม | 350 | 151445 | 0 | 0 | 151445
| 3.19 เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน | 100 | ต้น | 6510 | 651000 | 1340 | 134000 | 785000
ขนาด 0.26x0.26x8.00 ม.
| 3.20 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน | 100 | ต้น | 0 | 0 | 250 | 25000 | 25000
| ขนาด 0.26x0.26x8.00 ม. |  |  | 0 |  | 0
| 3.21 เสาเหล็ก WF-175X175x7.5x11 มม. | 80 | ท่อน | 7977 | 638160 | 2892 | 231360 | 869520
| 3.22 แผ่นเหล็ก 40 mm. THK.STIFFENER PLATE | 68 | แผ่น | 350 | 23800 | 0 | 0 | 23800
| 3.23 น๊อต 25 มม.ยาว 0.45 ม.พร้อมแหวน | 68 | ชุด | 350 | 23800 | 0 | 0 | 23800
| 3.24 งานแผงขายของ คส.ล. (ดูขยาย) | 380 | ชุด | 2750 | 1045000 | 0 | 0 | 1045000
| 3.25 งานห้องระบบสุขาภิบาล (ดูขยาย) | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| 3.26 งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม. | 5568 | ตร.ม. | 450 | 2505600 | 0 | 0 | 2505600
พร้อมตีเส้นเครื่องหมายจราจรตามแบบกำหนด
| 3.27 งานป้ายตลาดสด พร้อมติดตั้ง | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 50000
| รวมหมวดงานโครงสร้าง |  |  |  | 6440148.7567 |  | 696751.8399 | 7136900.5967
4 | หมวดงานหลังคา
| 4.1 เหล็กกล่อง ขนาด 150x150x4.5 มม. | 420 | ท่อน | 3316 | 1392720 | 1209 | 507780 | 1900500
| 4.2 เหล็กตัวชี ขนาด 125x50x20x2.3 มม. | 84 | ท่อน | 884 | 74256 | 271 | 22764 | 97020
| 4.3 เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3" หนา 2.3 มม. | 76 | ท่อน | 539 | 40964 | 200 | 15200 | 56164
| 4.4 ท่อเหล็กกลม 3" หนา 3.2 มม. | 240 | ท่อน | 1123 | 269520 | 406 | 97440 | 366960
| 4.5 ท่อเหล็กกลม 2 1/2" หนา 3.2 มม. | 175 | ท่อน | 956 | 167300 | 346 | 60550 | 227850
| 4.6 ท่อเหล็กกลม 2" หนา 3.2 มม. | 175 | ท่อน | 730 | 127750 | 271 | 47425 | 175175
| 4.7 ท่อเหล็กกลม 1 1/2" หนา 3.2 มม. | 330 | ท่อน | 593 | 195690 | 214 | 70620 | 266310
| 4.8 ท่อเหล็กกลม 1" หนา 2.3 มม. | 140 | ท่อน | 291 | 40740 | 108 | 15120 | 55860
| 4.9 หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. | 2520 | ตร.ม. | 315 | 793800 | 80 | 201600 | 995400
| 4.10 ครอบข้างเมทัลชีท | 276 | เมตร | 220 | 60720 | 50 | 13800 | 74520
| 4.11 บานเกล็ด (louver) | 828 | เมตร | 160 | 132480 | 0 | 0 | 132480
| 4.12 อุปกรณ์ยึดแผ่น | 2520 | อัน | 5 | 12600 | 2 | 5040 | 17640
| 4.13 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา | 2520 | ตร.ม. | 0 | 0 | 102 | 257040 | 257040
| 4.14 แผ่นเหล็ก 400X400X12 มม. | 160 | แผ่น | 230 | 36800 | 0 | 0 | 36800
| 4.15 น๊อต 25 มม.ยาว 0.45 ม.พร้อมแหวน | 68 | ชุด | 350 | 23800 | 0 | 0 | 23800
| รวมหมวดงานหลังคา |  |  |  | 3369140 |  | 1314379 | 4683519
5 | หมวดงานทาสี
| 5.1 ทาสีพลาสติก | 550 | ตร.ม. | 45 | 24750 | 45 | 24750 | 49500
| 5.2 ทาสีกันสนิม | 1645 | ตร.ม. | 52 | 85540 | 45 | 74025 | 159565
| รวมหมวดงานทาสี |  |  |  | 110290 |  | 98775 | 209065
6 | งานระบบสุขาภิบาล
| 6.1 ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศรับน้ำเสีย | 2 | ชุด | 39300 | 78600 | 2310 | 4620 | 83220
ไม่น้อยกว่า 20cu.m./วัน
| 6.2 ระบบท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. | 1 | เหมา | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000
| 6.3 บ่อเกรอะ บ่อชึม บ่อพัก คสล. | 1 | เหมา | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
6.4 งานเดินท่อประปา PVC ชั้น 8.5
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 6" | 16 | เส้น | 1165 | 18640 | 0 | 0 | 18640
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 4" | 20 | เส้น | 550 | 11000 | 0 | 0 | 11000
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 3" | 15 | เส้น | 340 | 5100 | 0 | 0 | 5100
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 2.5" | 10 | เส้น | 245 | 2450 | 0 | 0 | 2450
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 2" | 145 | เส้น | 155 | 22475 | 0 | 0 | 22475
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 1" | 100 | เส้น | 60 | 6000 | 0 | 0 | 6000
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4" | 50 | เส้น | 46 | 2300 | 0 | 0 | 2300
| - ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" | 50 | เส้น | 36 | 1800 | 0 | 0 | 1800
| 6.5 อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| 6.6 ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปขนาด 5 cu.m./ถัง | 10 | ถัง | 32500 | 325000 | 0 | 0 | 325000
| 6.7 BOOSTER PUMP SET อัตราสูบ 4 ลิตร/วินาที | 4 | ตัว | 17400 | 69600 | 120 | 480 | 70080
TDH=35m.
| 6.8 ชุดควบคุมน้ำ | 2 | ชุด | 12000 | 24000 | 120 | 240 | 24240
| 6.9 มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ขนาด 1/2" | 380 | ชุด | 955 | 362900 | 60 | 22800 | 385700
| 6.10 ประตูน้ำทองเหลือง ลิ้นเกตแรงดัน 125 ปอนด์ | 380 | ชุด | 400 | 152000 | 60 | 22800 | 174800
ขนาด 1/2"
| 6.11 ค่าเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ | 380 | จุด | 0 | 0 | 600 | 228000 | 228000
| รวมงานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | 2591865 |  | 278940 | 2870805
7 | หมวดงานระบบไฟฟ้า
| 7.1 โคมไฮเบย์ 400 วัตต์ขนาดเส้นผ่า ศก.18" | 24 | ชุด | 3900 | 93600 | 1000 | 24000 | 117600
| 7.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 w พร้อมอุปกรณ์ | 380 | ชุด | 250 | 95000 | 100 | 38000 | 133000
| 7.3 โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน | 8 | ชุด | 1500 | 12000 | 50 | 400 | 12400
| 7.4 ปลั๊ก | 380 | ชุด | 180 | 68400 | 50 | 19000 | 87400
| 7.5 สวิทซ์ | 380 | ชุด | 200 | 76000 | 15 | 5700 | 81700
| 7.6 ตู้ควบคุม 1-250 kVA TRANSFORMER | 1 | ชุด | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000
| 7.7 เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน | 4 | ชุด | 12000 | 48000 | 1800 | 7200 | 55200
| 7.8 ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A | 6 | ชุด | 11240 | 67440 | 1200 | 7200 | 74640
3P 4 สาย ขนาด 36 ช่อง
| 7.9 สายเมน THW.#4 ม้วนละ 100 ม. | 8 | ม้วน | 14 | 112 | 10 | 80 | 192
| 7.10 สายเมน THW.#6 ม้วนละ 100 ม. | 8 | ม้วน | 25.5 | 204 | 12 | 96 | 300
| 7.11 สายไฟฟ้ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม. | 20 | ม้วน | 1350 | 27000 | 1200 | 24000 | 51000
ม้วนละ 100 ม.
| 7.12 สายไฟฟ้ VAF/G ขนาด 2x2.5/1.5 ตร.มม. | 20 | ม้วน | 4200 | 84000 | 1600 | 32000 | 116000
ม้วนละ 100 ม.
| 7.13 สายไฟฟ้ THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. | 20 | ม้วน | 620 | 12400 | 500 | 10000 | 22400
ม้วนละ 100 ม.
| 7.14 สายไฟฟ้ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. | 20 | ม้วน | 912 | 18240 | 700 | 14000 | 32240
ม้วนละ 100 ม.
| 7.15 WIRE WAY 2"X4" | 1 | งาน | 60000 | 60000 | 7200 | 7200 | 67200
| 7.16 มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A. | 380 | ชุด | 150 | 57000 | 0 | 0 | 57000
| 7.17 เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย | 12 | ถัง | 2200 | 26400 | 0 | 0 | 26400
ขนาด 10 ปอนด์
| รวม งานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 895796 |  | 188876 | 1084672
| รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงอาคารตลาดสด |  |  |  | 13583639.7567 |  | 2627721.8399 | 16211361.5967

## ปร.5
ราคากลางงานก่อสร้าง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ : กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบรบือ
ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลบรบือ จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง : ตลาดสดเทศบาลตำบลบรบือ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน 8 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ที่
1 | งานอาคาร | 16211361.5967 | 1.2557 | 20356087.9934
2 | งานทาง
3 | งานชลประทาน
สรุป | ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 20356087.9934
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 20356000
| ตัวอักษร ( | ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน |  |  | )
| ขนาดหรือเนื้อที่ |  | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.
แบบ ปร. 5